电芯水分测试报告

测试机型：QL-100B

- 自动模式

|  | - 测试温度（℃） | - 测试时长 | - 水分含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电芯1 | - 135 | - 1’22” | - 670 |
| - 电芯2 | - 135 | - 1’16” | - 610 |

- 定时模式

|  | - 测试温度（℃） | - 测试时长 | - 水分含量（ppm） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 电芯1 | - 135 | - 10’ | - 880 |
| - 电芯2 | - 135 | - 10’ | - 850 |